## Sheet1
Header Board |  |  | +5V | +12V | -12V | +30V
Part | Description | Quantity
AD829AR | Op-amp | 2 |  | 10 | 10
SST404 | JFET | 2 |  | 4 | 4
SST211 | Analog Switch | 2
Subtotal |  |  | 0 | 14 | 14 | 0
DSP Timing Board
Part | Description | Quantity
XC56303PV100 | DSP | 1 | 125
EPM7128SQC160-6 | EPLD | 1 | 50
MCM6323A | SRAM | 2 | 2
AT28LV256-20JI | EEPROM | 1 | 1
DS90LV032TM | RS-644 RX | 1 | 10
DS90LV031TM | RS-644 TX | 1 | 10
MAX811-CUS-T | Reset Monitor | 1 | 1
EC2645TTTS-10.000M | VCXO | 1 | 10
Subtotal |  |  | 209 | 0 | 0 | 0
Signal Processing Board
Part | Description | Quantity
LTC1419 | ADC | 2 |  | 22 | 38
DG612DY | Analog Switch | 2 | 1 | 1 | 1
LT1361CS8 | Op-amp | 2 |  | 16 | 16
AD825AR | Op-amp | 4 |  | 24 | 24
MAX547ACMH | DAC | 1 |  | 14 | 11
LT1499CS | Op-amp | 2 |  | 12 | 12 | 12
MAX6341ESA | Reference | 1 |  | 2
Subtotal |  |  | 1 | 91 | 102 | 12
Clock Driver Board
Part | Description | Quantity
MAX547ACMH | DAC | 2 |  | 28 | 22
DG613DY | Analog Switch | 8 |  | 1 | 1
LM6172IM | Op-amp | 8 |  | 40 | 40
MAX6341ESA | Reference | 1 |  | 3
Subtotal |  |  | 0 | 72 | 63 | 0
Power Utiltity Board
Part | Description | Quantity
|  |  | 0 | 0
Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Currents (mA) |  |  | 210 | 177 | 179 | 12
Power (W) |  |  | 1050 | 2124 | 2148 | 360
TOTAL POWER | [5 empty] | 5682